АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации

к началу 2018/2019 учебного года

составлен «___» ____________ 2018 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Салтыковская средняя общеобразовательная        школа    Ртищевского     района     Саратовской    области»- 1946

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация   Ртищевского   муниципального   района   Саратовской   области

(учредитель  организации)

412040  Саратовская   область  Ртищевский  район  с.Салтыковка,  ул. Кирова,  д. 35

( юридический адрес, физический адрес организации)

И.о  директора   Троенко   Ольга   Петровна       8(84540) 61282

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления общего образования Администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «   04 »   июля   2018 г. № 182  в период с « 06» по «10»  августа 2018  г.

комиссией  по организации и проведению оценки готовности ОО Ртищевского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района – Сазанова Виолетта Анатольевна;

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области – Рудаева Светлана Владимировна;

Члены комиссии:

заместитель начальника ОНД и профилактической работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому району Саратовской области УНД и профилактической работы ГУ МЧС по Саратовской области, майор внутренней службы (по согласованию) – Морозов В.В.;

начальник МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области, подполковнику полиции (по согласованию) – Летунов Е.В.;

начальник отдела по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Ртищевского муниципального района – Кузин Игорь Владимирович;

председатель Ртищевской профсоюзной организации работников образования и науки (по согласованию) – Сащенкова Зоя Николаевна;

начальник ОВО по г. Ртищево (филиал) ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Саратовской области, старший лейтенант полиции (по согласованию) – Круглов М.В.;

директор муниципального учреждения «Хозяйственно – эксплутационная группа управления общего образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (по согласованию) – Марьенко Денис Сергеевич;

начальник отдела по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального района – Комисаров Ю.А.;

начальник отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района – Бирюкова С.В.;

начальник ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский», майор полиции (по согласованию) – Чунаков Д.Ю.;

старший государственный инспектор Нижне - Волжского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора территориальный отдел по Саратовской области (по согласованию) - Демин Сергей Иванович.

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области
                                                 (полное наименование организации).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» № 1165 от «03» июня 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» марта 2011 г. № 120361, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «01» ноября 2011 г.  № 373450 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «13» апреля 2015 г., серия 64ЛО1, № 0001625, регистрационный номер 1957 Министерство образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочно.
                                             (наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «21» июня 2012 г., Министерство образования Саратовской области, Серия 64 ОП № 000902, срок действия свидетельства с «21» июня  2012 г. до «21» июня 2024 года.
                                                           (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» оформлен  (дата согласования 27.12.2017г.)

Декларация пожарной безопасности организации от «___»________ 20___ г. не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0  единиц.

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)  1 единица.

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 единиц.

6. Проведенные в 2018 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: ___________________________________________

объем финансирования данных видов работ _____________________ (руб.);

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на ______ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

объем финансирования данных видов работ _____________________ (руб.);

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2018/2019 учебного года:

виды работ: косметический ремонт – спортивного зала, столовой, учебных кабинетов.

объем финансирования данных видов работ  15000  руб.;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведено  техническое обследование здания - _проведено

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации  300  человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 65  человек, в том числе  0  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс – 10  человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - _9_; количество обучающихся -  65  человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _9  классов, _65  обучающихся;

во 2 смену - _0__ классов, _0__ обучающихся.

д) наличие образовательных программ -   имеются ;

е) наличие программ развития образовательной организации-__имеются   ;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек  100 %;

в том числе:

педагог-психолог  0  человек, социальный педагог  0  человек,

педагог-библиотекарь  1  человек;

административно-хозяйственных работников -  0  человек 0  %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции   0 человек 0  %;

з) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год _имеется  .

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как __удовлетворительное       .

Здания и объекты организации  не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | 4 | 4 | 60 | да | да | удовл. | нет |  |
|  | Кабинеты иностранного языка | 1 | 1 | 40 | да | да | удовл. | нет |  |
|  | Кабинет физики | 1 | 1 | 40 | да | да | удовл. | да |  |
|  | Кабинет русского языка и литературы | 2 | 2 | 50 | да | да | удовл. | нет |  |
|  | Кабинет математики | 1 | 1 | 70 | да | да | удовл. | нет |  |
|  | Кабинет информатики | 1 | 1 | 50 | да | да | удовл. | да |  |
|  | Кабинет химии и биологии | 1 | 1 | 70 | да | да | удовл. | да |  |
|  | Кабинет истории и географии | 1 | 1 | 70 | да | да | удовл. | нет |  |
|  | Спортзал | 1 | 1 | 50 | да | да | удовл. | да |  |

б)  наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное , наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа- акт №1 от 01.08.2018г.;

в) обеспечение организации компьютерной техникой: обеспечена не в полном объёме

общее количество компьютерной техники -  18  единиц, из них подлежит списанию  2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году  0 единиц;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - _имеются  , обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «_01 » августа  2018 г. № _2   ,

комиссия по приёмке кабинетов, столовой, спортивного оборудования    .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:   лыжи – 10 пар, коньки – 10 пар.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:___________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов -   4   ; доска ученическая -   1  ; шкаф книжный -   5  ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -   0   ; стулья офисные -   10  ; кровати - _ 0   ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -  2672; фонд учебников - 636,  100 %;

научно-педагогическая и методическая литература  270.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

потребность в обновлении книжного фонда_______имеется               .

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -   удовлетворительное:

общая площадь участка - _1,294663  га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  не имеются________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -__имеются  :

баскетбольная площадка, площадка для минифутбола, футбольное поле – 5250 м2, хоккейная коробка – 800 м2 – соответствуют требованиям безопасности ___________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах____соблюдаются__________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10. Медицинское обслуживание в организации _организовано- ФАП с.Салтыковка, Ртищевская ЦРБ__________________________;

а) медицинское обеспечение осуществляется ____________________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена, кем оформлена _____________________

Реквизиты лицензии ____ от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании _не имеется____________________________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

11. Питание обучающихся - __организовано_____________________________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в___1______ смену,   в ___1_______________

(количество смен)                    (количество столовых)

столовых на __30___ посадочных мест. Буфет ______нет_______ на _____ мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи__удовлетворительное___

гигиенические условия перед приемом пищи ____соблюдаются________________;

б) процент охвата горячим питанием составляет _93  %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _41  детей, что составляет _100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется __из продуктов, закупаемых организацией, по заключённым договорам_______________________________  .

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов ___организовано__, санитарным    нормам _соответствует___.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ___достаточное__________,

его техническое состояние ___соответствуем нормативным требованиям_______,

акты допуска к эксплуатации __оформлены_________________________.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования __соблюдаются_________________________________.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования _не имеется_:

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков __соответствует  санитарным  нормам____________________________________.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой____достаточное_________;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _имеется____.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации __имеется__;

к) питьевой режим обучающихся __организован - кулер________________,

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _имеется_, договор об оказании услуг № 467 от 01.05.2018г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидимиологии в Саратовской области в Балашовском районе» _______________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. __соответствует__  санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Транспортное обеспечение организации ____не организовано___________;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _не имеется_;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ____________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -___________, количество - ____ единиц.

(имеется, не имеется)

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _выполнены__:

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» _проведена___ .

б) присвоена __3__ категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется _сторожами__ в составе __3___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ___1___ человека.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации __не оборудованы _;

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты __не оборудованы   ;

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием __телефона АТС;

ж) территория организации ограждением __оборудована  и _не обеспечивает несанкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба __не организована_ .

Основные недостатки:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации   соответствует  нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной безопасности _не проводилась_,

________________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _______ и предписания _______________________ ;

б) требования пожарной безопасности ____выполняются                 ______________;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ___оборудованы            .

В организации установлена  ____проводная пожарная сигнализация «Гарант – 8»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ____извещение о пожаре                                                       __________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ____исправна____________________________________;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ____оборудованы_ ;

д) система передачи извещений о пожаре  _обеспечивает__   автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей и имущества от воздействия  опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

__обеспечивает_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений _назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _проводилась_.  Вывод на основании акта к договору №_40  от «_30_» 06. 2018 года, выданного __ООО «Сельхозэнерго – 2» (наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _организовано .

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации __проведены не в полном объёме .

Отопление помещений  и объектов организации осуществляет __газовая котельная

состояние _удовлетворительное  .

Опрессовка отопительной системы __не проведена.

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _______________________.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации __соблюдается  .

Воздухообмен осуществляется за счет _естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает  соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _централизованно   .

19. Газоснабжение образовательной организации:___котельная_____.

20. Канализация ____выгребная яма      .

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II. Заключение комиссии

_Муниципальное общеобразовательное учреждение «Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2018/20 19учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 2018 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 2018 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 2018 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:                         _______________         __В.А.Сазанова_______

(роспись)                             (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:   _______________           __С.В.Рудаева_______

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                                    ____________         __В.В.Морозов______

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __Е.В.Летунов______

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __И.В.Кузин______

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __З.Н.Сащенкова___

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __М.В.Круглов_____

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __Д.С.Марьенко___

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __Ю.А.Комисаров___

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __С.В.Бирюкова____

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __Д.Ю.Чунаков____

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

____________         __С.И.Демин______

(роспись)                            (инициалы, фамилия)

# Text boxes

Приложение № 1.1

к приказу министерства образования

Саратовской области

от_________2018 г. №___________